## Лист1
Бирки на кабель (уп. 50шт.) | 7.76 | 100
Диод 1N5406 | 1.1 | 1
Дюбель монтажный у656 у3 | 2.2 | 100
Дюбель монтажный у658 | 4.93 | 100
Извещатель магнитоконтактный MPS-20 | 15.2
Кабель комбинированный гибкий для наружной прокладки КВК-В-2 2X0,75 |  |  | 2877.77 | 1000
Кнопка выхода "Выход" AR-PB-6A-BR-NE |  |  | 116.09
Коробка 100х100х80 |  |  | 6.99
Коробка распределительная КР-2 |  |  | 3.19
Провод ПВАМ 0,75мм2 |  |  | 1842.68 | 1000
Провод заземления ПуГВ 1х4,0 |  |  | 1798.14 | 1000
Кожух защитный для устройств блокировки ST-ER100SM |  |  | 28.48
DIN рейка 20-30см |  |  | 2.04
Коннектор RJ-45 |  |  | 0.62
Коннектор питания коммутатора KLS1-DCP-02-2.5A (NP-117A) |  |  | 14.05
Коробка монтажная (подрозетник) |  |  | 1.27 | 1
Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки лсэпл, шириной 20-30 мм, толщиной 0,14 - 0,19 мм |  |  |  |  | 14
Патч-корд RJ-45 3.0 метра |  |  |  |  | 5.1
Розетка накладная 1хRJ45 |  |  |  |  | 7.24
Сетевой фильтр |  |  |  |  | 19.57
Труба хромированная 3000х50 |  |  |  |  | 19.65
Фланец для трубы хромированной d=50mm завышенный |  |  |  |  | 91.45 | 10
Шайбы строительные |  |  |  |  | 6.67 | 1000
Шурупы с полукруглой головкой 8 х 100 мм |  |  |  |  | 66.7 | 1000
Щит с монтажной панелью (400х300х155) IP31 ЩМП-04 |  |  |  |  | 114.2
Автоматический выключатель 2P 10а (с) 4,5ка ва 47-29 |  |  |  |  | 11.43
Автоматический выключатель 2P 6а (с) 4,5ка ва 47-29 |  |  |  |  | 9.39
Выключатель нагрузки 25а вн 32-25а |  |  |  |  | 8.91
Шина PE "земля" на DIN-изоляторе ШНИ-6х9-8-Д-Ж |  |  |  |  | 2.04
1.02
Наклейки на бесконтактную карту доступа (пауч для ламинирования) 84х52
Лоток металлический 50х50х3000 мм с крышкой |  |  |  |  | 7.63 | 1м
Провод монтажный низковольтный гибкий марки пмвг с многопроволочной жилой, изолированный хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката, сечением 0,35 мм2
[5 empty] | 194.56 | 1000
Шуруп с шестигранной головкой |  |  |  |  | 6.67
Соединитель лотка |  |  |  |  | 17.34 | 10
Стальной пруток круглый 2000х8 |  |  |  |  | 20.12 | 1кг
Полоса стальная 1000х30х4 |  |  |  |  | 2.68 | 1м